załącznik nr 1

Specyfikacja szczegółowa sprzętu

część nr 1 – zestaw torby ratowniczej -sztuk 5

Na część zamówienia nr 1 składa się dostawa (minimalne wymagania):

Parametry techniczne

Torba ratownicza PSP-R1 wraz z wyposażeniem oraz kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną – 5 sztuk . Torba ratownicza wraz z wyposażeniem zgodna z załącznikiem nr 3 „Minimalne standardy wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego” – wynikającym z dokumentu „Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” – zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - wersja z lipca 2013 roku, wpis do rejestru wyrobów medycznych

Dodatkowe wymagania: - gwarancja 5 lat. - sprzęt gotowy do pracy - do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń (karty katalogowe, itp.)

część nr 2 – dostawa defibrylatora -sztuk 3

Na część zamówienia nr 2 składa się dostawa (minimalne wymagania):

Parametry techniczne

Defibrylator AEG szt. 3. (np. AED Philips Heart Start lub równoważny), z torbą, baterią i elektrodami, spełniający ramowe minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla zautomatyzowanych defibrylatorów (AED) w KSRG zapisane w „Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG” z lipca 2013 r. Defibrylator do montażu w wozach strażackich. Dodatkowe wymagania: gwarancja minimum 5 letnia na urządzenie oraz baterię.

WYMAGANA DOKUMENTACJA (przekazywana zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru defibrylatorów) -wyciąg z wpisu do rejestru wyrobów medycznych zaoferowanego defibrylatora -deklaracja zgodności CE -fabryczna charakterystyka defibrylatora napisana w języku polskim -instrukcja obsługi defibrylatora napisana w języku polskim GWARANCJA -minimum 8 lat na urządzenie -minimum 5 lat na baterie -minimum 5 lat na elektrody

część nr 3 – dostawa detektora napięcia -sztuk 3  :

Na część zamówienia nr 3 składa się dostawa (minimalne wymagania):

Parametry techniczne

Detektor napięcia szt.3 (np. AC Hot Stick lub równoważny), zakres 120V - 46KV, 3 tryby czułości wskazanie: sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywana dźwięku rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się (oddalaniem) do przewodnika. - zakres częstotliwości: napięcia przemienne 20 Hz do 100 Hz - autotest: wbudowany 3 sekundowy test po włączeniu - izolacja: obudowa z PCV (należy unikać dotykania przewodów wysokiego napięcia). - bezpieczeństwo: przyrząd wewnętrznie bezpieczny - baterie: 4xAA alkaliczne, NEDA 15A, Duracell MN 1500 lub podobne - żywotność baterii: praca ciągła: 300 godzin, typowy czas pracy 1 rok - kontrola baterii: wbudowana z ostrzeżeniem o wyczerpaniu baterii - odporność na wodę: obudowa bryzgoszczelna - zakres temperatur pracy: - 30 do +50°C

Dodatkowe wymagania: - gwarancja 5 lat. - sprzęt gotowy do pracy - do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń (karty katalogowe, itp.)

część nr 4 – Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów TYP A- sztuk 1:

Na część zamówienia nr 4 składa się dostawa (minimalne wymagania):

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów TYP A (1 zestaw) Podpórki schodkowe i kliny do stabilizacji. - Ekologicznie wykonane z polietylenu. - Wytrzymałość we wszystkich kierunkach 10 MPa - lekkie, pływają w wodzie - jednolity wtrysk - można ustawiać w stosy - nie ślizgają się dzięki unikalnemu kształtowi powierzchni - całkowicie odporny na olej i wodę - dodatkowa przyczepność dzięki elastyczności materiału pod obciążeniem - specjalnie opracowane do ratownictwa technicznego Zestaw zawiera: - 2 x podpórka schodkowa - 2 x klin mały - 2 x klin duży |
| Dodatkowe wymagania: - gwarancja 5 lat. - sprzęt gotowy do pracy - do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń (karty katalogowe, itp.) |  |

Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowie i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zamieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).